ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ. Перед использованием адаптируйте документ с юристом к действующему законодательству РК.

АКТ № [___]

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

Объект: ЖК «[Название ЖК]»      г. [Город]   [дд.мм.гггг]

Комиссия в составе:

— представитель генподрядчика: [ФИО, должность]

— представитель технического надзора: [ФИО, аттестат №]

— представитель авторского надзора: [ФИО]

— представитель заказчика: [ФИО]

произвела осмотр работ, выполненных [наименование организации], и составила настоящий акт.

1. К освидетельствованию предъявлены: [например, армирование фундаментной плиты в осях 1–8 / А–Г]

2. Работы выполнены по проекту: [шифр, лист чертежа]

3. Применены материалы: [арматура А500С Ø__, бетон В__ — сертификаты, паспорта №]

4. Предъявлена исполнительная документация: [исполнительная схема, протоколы испытаний]

5. Отклонения от проекта: [нет / перечень и согласование с проектировщиком]

6. Дата начала работ: [___]   Дата окончания: [___]

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Работы выполнены в соответствии с проектом и нормативными требованиями.

Разрешается производство последующих работ: [например, бетонирование плиты].

Подписи:

Генподрядчик ________   Технадзор ________   Авторнадзор ________   Заказчик ________