ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ. Перед использованием адаптируйте документ с юристом к действующему законодательству РК.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ

1. Объект: многоквартирный жилой комплекс «[Название ЖК]»

2. Адрес: [Адрес участка], кадастровый номер [Кадастровый номер], площадь участка [___] га

3. Заказчик: [Застройщик]   Проектировщик: [___]

4. Стадия проектирования: [эскизный проект / П / РП]

5. Характеристика объекта: [___] блоков, этажность [___], подземный паркинг [да / нет, глубина ___ м]

Предполагаемый тип фундамента: [плита / сваи], нагрузки на фундамент: [___]

6. СОСТАВ РАБОТ

6.1. Инженерно-геодезические: топосъёмка М 1:500 с сечением рельефа 0,5 м, съёмка подземных коммуникаций.

6.2. Инженерно-геологические:

— скважин не менее [___], глубина не менее [___] м (задаёт проектировщик);

— отбор проб и лабораторные испытания грунтов и воды;

— определение уровня грунтовых вод, агрессивности к бетону;

— оценка просадочности, набухания, засолённости (при наличии).

6.3. Сейсмическое микрорайонирование (для сейсмоопасных районов).

6.4. Инженерно-экологические (при необходимости).

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЁТУ

Технический отчёт в бумажном виде [___] экз. и электронно (PDF, DWG), в системе координат [___].

8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ: [___] календарных дней.

9. Исполнитель должен иметь лицензию на изыскательскую деятельность соответствующей категории.

Заказчик ________ [Директор (ФИО)]      Согласовано (ГИП) ________ [ФИО]