ТАНЫСУҒА АРНАЛҒАН ҮЛГІ. Пайдаланар алдында құжатты заңгермен бірге ҚР қолданыстағы заңнамасына бейімдеңіз.

№ [___] АКТ

ЖҮЙЕНІ / ЖАБДЫҚТЫ ЖЕКЕ СЫНАУ

Объект: «[ТҮК атауы]» ТҮК      [кк.аа.жжжж]

Жүйе: [мысалы, 2-блоктың жылытуы / ішкі су құбыры / өрт дабылы]

Комиссия: бас мердігер [___], монтаждау ұйымы [___], техқадағалау [___], пайдаланушы ұйым [___] (қажет болса)

1. Сынақтар мыналар бойынша жүргізілді: [жоба, шифр; әдістеме / нормативтік құжат]

2. Сынақ түрі: [___ МПа қысыммен ___ мин гидравликалық / өлшеу / іске қосу-реттеу]

3. Нәтижесі: [қысымның төмендеуі ___-дан аспады / ағу анықталмады / параметрлер жобаға сәйкес]

4. Анықталған ақаулар: [жоқ / тізбесі, жою мерзімі]

ҚОРЫТЫНДЫ: жүйе сынақтан [өтті / өтпеді] және кешенді сынауға [ұсынылуы мүмкін / мүмкін емес].

Қолдары: ________ ________ ________