ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ. Перед использованием адаптируйте документ с юристом к действующему законодательству РК.

АКТ № [___]

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМЫ / ОБОРУДОВАНИЯ

Объект: ЖК «[Название ЖК]»      [дд.мм.гггг]

Система: [например, отопление блока 2 / внутренний водопровод / пожарная сигнализация]

Комиссия: генподрядчик [___], монтажная организация [___], технадзор [___], эксплуатирующая организация [___] (при необходимости)

1. Испытания проведены по: [проект, шифр; методика / нормативный документ]

2. Вид испытания: [гидравлическое давлением ___ МПа в течение ___ мин / прозвонка / пусконаладка]

3. Результат: [падение давления не превысило ___ / протечек не обнаружено / параметры соответствуют проекту]

4. Выявленные дефекты: [нет / перечень, срок устранения]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: система [выдержала / не выдержала] испытание и [может / не может] быть предъявлена к комплексному опробованию.

Подписи: ________ ________ ________